## Distribution PSPS
Circuit Segment | Total customer-minutes of de-energization on the circuit segment due to PSPS events in 2023
ELK CREEK 11012008 | 173470
BIG BEND 1101180398 | 31310
HIGHLANDS 1103287766 | 68600
ELK CREEK 11012002 | 51699
BIG BEND 1101CB | 27898
GIRVAN 11011330 | 172344
CORNING 110185162 | 28944
BIG BEND 1101641808 | 136883
WHITMORE 1101589578 | 217250
CEDAR CREEK 11011656 | 282005
CORNING 110164090 | 423200
COTTONWOOD 11021578 | 63050
JESSUP 110141356 | 140836
ELK CREEK 11012004 | 160718
CEDAR CREEK 11011664 | 243008
CORNING 11021622 | 160060
CEDAR CREEK 1101CB | 276640
CLARK ROAD 110290548 | 145111
CORNING 1102630712 | 140040
GIRVAN 1101323094 | 128640
CORNING 110185152 | 788567
ELK CREEK 11012228 | 112840
ELK CREEK 1101915302 | 202242
CORNING 1102801546 | 167620
CORNING 110290036 | 19450
GIRVAN 1101257982 | 32256
CORNING 110253184 | 60667
MADISON 2101725408 | 4728
CORNING 110182846 | 233703
LOGAN CREEK 2102767046 | 7056
ELK CREEK 110137334 | 115794
WHITMORE 1101CB | 28920
WHITMORE 1101903576 | 181148
CORNING 110135974 | 6996
CORNING 1101972454 | 57222
WHITMORE 11011598 | 43208
ELK CREEK 11012032 | 40304
ELK CREEK 11012106 | 14720
CALISTOGA 110135588 | 4235
WHITMORE 11011594 | 49225
MADISON 210189332 | 3172
MAXWELL 11053008 | 36388
GLENN 11012012 | 4220
ELK CREEK 1101CB | 7216
[NULL] | 6786
CORNING 1102915324 | 14376
CORNING REMOTE 0001 0001CB | 1627
MADISON 210144634 | 7710
CEDAR CREEK 1101451856 | 3676
CORNING REMOTE 0002 0002CB | 1629
5329407