## Sheet1
WDRM v4 Risk Rank | WDRM v3 Risk Rank | Circuit Segment Name | Risk per PriOH Mile | % of Risk in Top 10 %
1 | 5 | BALCH NO 1 1101CB | 4.6627 | 0.5002%
2 | 11157 | CALPINE 1144276-G | 3.08 | 0.04183%
3 | 65 | MARIPOSA REMOTE 0001CB | 2.1647 | 0.01887%
4 | 317 | SPAULDING 1101CB | 1.9874 | 0.08098%
5 | 8 | TIGER CREEK 0201CB | 1.8153 | 0.4315%
6 | 39 | CALPINE 1144962 | 1.6634 | 0.06028%
7 | 153 | KESWICK 1101CB | 1.313 | 0.02002%
8 | 335 | SPRING GAP 1702188426 | 1.0359 | 0.002709%
9 | 246 | TASSAJARA 21123202 | 0.85386 | 0.3097%
10 | 18 | BALCH NO 1 1101105414 | 0.84058 | 5.413%
11 | 84 | BALCH NO 1 1101406582 | 0.69913 | 2.372%
12 | 45 | BUCKS CREEK 1102CB | 0.64852 | 0.01767%
13 | 386 | APPLE HILL 1104814656 | 0.63286 | 0.01018%
14 | 821 | SCE TEJON TIE 1101CB | 0.62664 | 0.03668%
15 | 2 | APPLE HILL 2102CB | 0.502 | 0.02917%
16 | 334 | SALT SPRINGS 210110416 | 0.4826 | 0.3064%
17 | 1341 | PUEBLO 1104968601 | 0.44488 | 0.003114%
18 | 111 | WILDWOOD 1101384582 | 0.43553 | 1.819%
19 | No v3 CS | ALLEGHANY 1102WC 1101/2 | 0.41503 | 0.005612%
20 | 11157 | CALPINE 1146200-G | 0.37299 | 0.002926%
21 | 16 | MARIPOSA 2101929360 | 0.36342 | 0.02245%
22 | 3 | CALPINE 1144304 | 0.35902 | 0.01532%
23 | 28 | ELECTRA 1102CB | 0.33741 | 0.8087%
24 | No v3 CS | PIT NO 5 1101923612 | 0.32987 | 0.1892%
25 | 1190 | CEDAR CREEK 1101451856 | 0.32635 | 0.01645%
26 | 136 | NARROWS 2104CB | 0.32503 | 0.0008498%
27 | 271 | FRENCH GULCH 11011892 | 0.32459 | 0.9661%
28 | 10684 | MARINA (F) 1101CB | 0.32347 | 0.001128%
29 | No v3 CS | KESWICK 1101417066 | 0.30832 | 0.7827%
30 | 344 | DOBBINS 1101CB | 0.30654 | 0.1957%
31 | 15 | CLAYTON 221296224 | 0.29636 | 2.097%
32 | 218 | WEST POINT 1101CB | 0.2901 | 1.283%
33 | 151 | TIGER CREEK 0201320746 | 0.28929 | 0.9361%
34 | 1364 | TRIDAM POWERHOUSE 2101CB | 0.28806 | 0.01345%
35 | 11157 | CALPINE 1146394G | 0.28159 | 0.002926%
36 | 262 | FRENCH GULCH 11022902 | 0.27966 | 1.808%
37 | 389 | CALISTOGA 110135588 | 0.27461 | 0.7437%
38 | 106 | MOUNTAIN QUARRIES 2101CB | 0.27459 | 0.01339%
39 | 103 | DRUM 1101CB | 0.25505 | 0.5081%
40 | No v3 CS | BURNS 2101BL 2101 | 0.25264 | 0.00075%
41 | 2760 | POINT MORETTI 110135874 | 0.24767 | 0.04667%
42 | 207 | WISHON 1101CB | 0.24738 | 0.007872%
43 | 202 | TASSAJARA 2112791386 | 0.24683 | 0.5478%
44 | 129 | ORO FINO 11022236 | 0.24632 | 0.577%
45 | No v3 CS | NEWARK 21KV 2111CB | 0.23627 | 0.0005726%
46 | 48 | KESWICK 11011586 | 0.2319 | 1.027%
47 | 1955 | FORT ROSS 1121CB | 0.23 | 0.003411%
48 | 185 | MIDDLETOWN 1101644756 | 0.22892 | 3.847%
49 | 79 | CALPINE 1146CB | 0.22842 | 0.7876%
50 | 374 | CLOVERDALE 1102672 | 0.22758 | 4.656%
51 | 751 | GUSTINE 1102999258 | 0.22702 | 1.503%
52 | 118 | ELECTRA 1101L1697 | 0.22555 | 1.198%
53 | 238 | CALPINE 1144960 | 0.22532 | 0.8422%
54 | No v3 CS | MADISON 1105995448 | 0.22365 | 0.07024%
55 | 52 | PIKE CITY 11011720 | 0.2226 | 1.208%
56 | 115 | CLAYTON 2212681608 | 0.2214 | 5.477%
57 | No v3 CS | CURTIS 1703258550 | 0.21877 | 1.653%
58 | 41 | ALLEGHANY 1102CB | 0.21735 | 3.536%
59 | 650 | SCE REFUGIO 1701CB | 0.20914 | 0.0155%
60 | 680 | ALTO 1124432 | 0.20733 | 1.47%
61 | 1283 | PINECREST 0401CB | 0.2061 | 0.003717%
62 | 387 | TEJON 11023760 | 0.20013 | 1.193%
63 | 316 | PIT NO 5 11011614 | 0.19842 | 0.3364%
64 | 369 | CUYAMA 1103684566 | 0.19828 | 0.5525%
65 | 394 | PIT NO 3 21011482 | 0.1968 | 2.199%
66 | 235 | BALCH NO 1 1101R372 | 0.19295 | 0.6838%
67 | 224 | PIT NO 5 110190846 | 0.19273 | 0.01565%
68 | No v3 CS | BIG BASIN 1101124854 | 0.1859 | 0.003435%
69 | 104 | PIT NO 5 1101CB | 0.1835 | 0.02281%
70 | No v3 CS | EL DORADO PH 2101757474 | 0.18242 | 0.5221%
71 | 1 | PLACERVILLE 210658118 | 0.18162 | 0.008863%
72 | 50 | MIWUK 170236888 | 0.18029 | 0.09826%
73 | 199 | MARIPOSA 2101752630 | 0.17644 | 3.038%
74 | 160 | MIDDLETOWN 1101959140 | 0.17443 | 0.6173%
75 | No v3 CS | ALLEGHANY 1101SC 1101/2 | 0.17392 | 0.002855%
76 | 14 | SILVERADO 2104646776 | 0.17366 | 0.562%
77 | No v3 CS | WHITMORE 1101WTGLR | 0.17325 | 0.0004699%
78 | 10 | INDIAN FLAT 1104CB | 0.17308 | 1.605%
79 | 1445 | MONTE RIO 1113320 | 0.17194 | 0.6267%
80 | 424 | STELLING 11109265 | 0.1714 | 0.8511%
81 | 562 | SHINGLE SPRINGS 2108449638 | 0.16862 | 0.003772%
82 | 44 | REDBUD 1101454 | 0.16782 | 0.8549%
83 | 72 | TEJON 11022455 | 0.16772 | 0.9754%
84 | 81 | EL DORADO PH 2101CB | 0.16425 | 1.101%
85 | 29 | HIGHLANDS 1102628 | 0.16335 | 2.755%
86 | No v3 CS | CALISTOGA 1101894220 | 0.16309 | 1.59%
87 | No v3 CS | JAMESON 110560052 | 0.16163 | 1.113%
88 | 331 | CALAVERAS CEMENT 1101544800 | 0.1595 | 3.375%
89 | No v3 CS | SILVERADO 2104209359 | 0.15911 | 0.001993%
90 | 707 | ALTO 11243745 | 0.15797 | 0.6525%
91 | 233 | PINE GROVE 110245292 | 0.15547 | 1.543%
92 | 54 | STANISLAUS 1702CB | 0.15452 | 1.179%
93 | 171 | TULE POWER HOUSE 1101CB | 0.15437 | 0.5782%
94 | 743 | SAN LUIS OBISPO 1104982992 | 0.15287 | 1.194%
95 | 616 | MONTICELLO 1101130412 | 0.15257 | 0.5203%
96 | No v3 CS | BONNIE NOOK 1102542186 | 0.15112 | 1.068%
97 | No v3 CS | ALLEGHANY 1101DC 1101/2 | 0.15008 | 0.002809%
98 | 40 | CRESTA 1101103126 | 0.14996 | 0.1115%
99 | 552 | TASSAJARA 2112676362 | 0.14963 | 0.4189%
100 | 337 | SANTA YNEZ 1101980192 | 0.14822 | 0.5293%
101 | 404 | BUCKS CREEK 1103CB | 0.14751 | 0.3115%
102 | 377 | PEORIA 1704877670 | 0.14585 | 0.8643%
103 | 244 | BIG BEND 1101CB | 0.14408 | 3.056%
104 | 543 | CALPINE 1146400 | 0.14281 | 0.2421%
105 | 169 | CALPINE 1144CB | 0.14275 | 3.487%
106 | No v3 CS | ROUND MOUNTAIN 1101CB | 0.14208 | 0.002027%
107 | 1226 | FORT ROSS 112170288 | 0.14122 | 3.116%
108 | 128 | ALLEGHANY 1101VR816 | 0.13908 | 0.5227%
109 | 198 | CALAVERAS CEMENT 11011419 | 0.13853 | 1.898%
110 | 159 | PARADISE 1105829194 | 0.1377 | 1.441%
111 | 326 | PIT NO 3 2101CB | 0.13538 | 0.5668%
112 | 254 | ALLEGHANY 1101806 | 0.13537 | 1.405%
113 | 216 | MIWUK 17021808 | 0.13492 | 0.2156%
|  | TOTAL |  | 100%