## Q006
Substation | Pass/Fail | kV | 3 Wire or 4 Wire | HFTD Miles | Auto in the Sub | Field Auto Analysis | # of banks | Coil Charge Amps (total of sub +25%)
ALHAMBRA | Fail | 12.47 | Mix | 37.73 | 0 | Pass | 2 | 98.1728
ALLEGHANY | Pass | 12.47 | 3W | 76.56 | 0 | Pass | 1 | 13.1395
ALPINE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 2 | N/A | 1 | 30.3487
ALTO | Fail | 12.47 | 3W | 82.52 | 0 | Pass | 2 | 265.1134
ANDERSON | Fail | 12.47 | 3W | 17.71 | 0 | N/A | 1 | 76.1661
ANITA | Fail | 12.47 | 3W | 0.48 | 0 | N/A | 2 | 116.8205
ANNAPOLIS | Pass | 12.47 | 3W | 51 | 0 | N/A | 1 | 7.3466
ANTELOPE | Fail | 12.47 | 3W | 0.92 | 0 | N/A | 1 | 4.7686
ANTLER | Pass | 12.47 | 3W | 60.07 | 0 | N/A | 1 | 25.836
APPLE HILL | Fail | Mix | 3W | 492.71 | 1 | Fail | 2 | 162.6327
ARBUCKLE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Pass | 2 | 37.6052
ARCATA | Pass | 12.47 | 3W | 27.29 | 0 | N/A | 2 | 95.9326
ARLINGTON | Fail | 4.16 | 4W | 0.94 | 1 | N/A | 1 | 0.22434
ARVIN | Fail | 12.47 | 3W | 0.1 | 0 | N/A | 1 | 18.2174
ATASCADERO | Fail | 12.47 | 3W | 114.38 | 0 | Fail | 1 | 111.5499
AUBERRY | Pass | 12.47 | 3W | 368.46 | 0 | N/A | 2 | 83.2321
AUBURN | Fail | 12.47 | 3W | 6.13 | 0 | N/A | 1 | 14.5147
AVENA | Fail | 17.2 | 3W | 0 | 0 | Fail | 1 | 23.842
AVENAL | Fail | 21.6 | Mix | 0 | 0 | Fail | 1 | 47.8461
BALCH NO 1 | Fail | 12.47 | 3W | 14.56 | 1 | N/A | 1 | 0.87864
BANGOR | Pass | 12.47 | 3W | 189.68 | 0 | N/A | 1 | 24.7469
BASALT | Fail | 12.47 | 3W | 1.67 | 0 | Pass | 2 | 118.7882
BAY MEADOWS | Fail | Mix | Mix | 3.99 | 1 | Fail | 4 | 639.5741
BAYWOOD | Fail | 12.47 | 3W | 3.37 | 0 | N/A | 1 | 11.5692
BEAR VALLEY | Fail | 21.6 | 4W | 258.02 | 0 | Fail | 1 | 52.0331
BELL | Pass | 12.47 | 3W | 111.47 | 0 | N/A | 2 | 174.4808
BELLEVUE | Fail | Mix | Mix | 26.21 | 2 | Fail | 4 | 720.3533
BELMONT | Fail | Mix | Mix | 3.49 | 5 | Pass | 5 | 381.1427
BEN LOMOND | Fail | Mix | Mix | 38.25 | 1 | N/A | 2 | 2.9376
BERESFORD | Fail | 4.16 | 4W | 5.4 | 0 | N/A | 2 | 9.8127
BERKELEY F | Fail | Mix | Mix | 3.89 | 11 | N/A | 2 | 61.5602
BERRENDA A | Fail | 4.16 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 0.00014665
BIG BASIN | Pass | 12.47 | 3W | 122.13 | 0 | N/A | 1 | 32.538
BIG BEND | Pass | 12.47 | 3W | 75.01 | 0 | N/A | 1 | 83.0606
BIG MEADOWS | Fail | 21.6 | 4W | 27.19 | 0 | Fail | 1 | 121.8487
BIG RIVER | Pass | 12.47 | 3W | 70.02 | 0 | Pass | 1 | 59.4594
BLUE LAKE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 19.6156
BOGARD | Fail | 12.47 | 3W | 0.51 | 0 | N/A | 1 | 1.1429
BOLINAS | Pass | 12.47 | 3W | 34.68 | 0 | N/A | 1 | 28.717
BONNIE NOOK | Pass | 12.47 | 3W | 48.85 | 0 | N/A | 1 | 22.377
BRENTWOOD | Fail | Mix | 4W | 10.38 | 0 | Fail | 3 | 1422.7819
BRIDGEVILLE | Pass | 12.47 | 3W | 53.55 | 0 | Pass | 1 | 4.2374
BROWNS VALLEY | Pass | 12.47 | 3W | 44.2 | 0 | N/A | 1 | 4.7635
BRUNSWICK | Pass | 12.47 | 3W | 479.11 | 0 | N/A | 3 | 342.8491
BUCKS CREEK | Fail | 12.47 | 3W | 12.6 | 2 | Fail | 1 | 41.8165
BUELLTON | Pass | 12.47 | 3W | 93.51 | 0 | N/A | 2 | 165.6181
BURLINGAME | Fail | Mix | 4W | 0 | 6 | Fail | 2 | 18.4756
BURNEY | Pass | 12.47 | 3W | 41.47 | 0 | N/A | 2 | 59.3913
BURNS | Fail | 21.6 | 4W | 29.16 | 0 | Fail | 1 | 7.4514
BUTTE | Pass | 12.47 | 3W | 30.11 | 0 | N/A | 2 | 136.3285
CABRILLO | Pass | 12.47 | 3W | 87.44 | 0 | N/A | 1 | 56.5905
CAL WATER | Fail | 12.47 | 3W | 3.72 | 0 | N/A | 1 | 209.32
CALAVERAS CEMENT | Pass | 12.47 | 3W | 225.99 | 0 | Flag | 1 | 53.8665
CALISTOGA | Pass | 12.47 | 3W | 122.18 | 0 | Pass | 1 | 74.5829
CALPELLA | Pass | 12.47 | 3W | 83.81 | 0 | N/A | 1 | 29.051
CAMBRIA | Pass | 12.47 | 3W | 40.06 | 0 | Pass | 1 | 39.759
CAMP EVERS | Fail | 21.6 | 4W | 284.45 | 0 | Fail | 2 | 307.2048
CAMPHORA | Fail | Mix | Mix | 3.77 | 0 | N/A | 2 | 9.5526
CANTUA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 12.8272
CARLOTTA | Pass | 12.47 | 3W | 21.11 | 0 | N/A | 1 | 9.5255
CARNERAS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 3.6684
CAROLANDS | Fail | 4.16 | 4W | 4.17 | 0 | N/A | 2 | 29.8927
CARRIZO PLAINS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 8.1583
CASTRO VALLEY | Fail | 12.47 | 3W | 48.21 | 0 | Fail | 2 | 419.3722
CASTROVILLE | Fail | 21.6 | 4W | 0 | 0 | Fail | 1 | 117.6085
CAYETANO | Fail | 21.6 | 4W | 39.09 | 0 | N/A | 1 | 278.4552
CAYUCOS | Fail | 12.47 | 3W | 14.51 | 0 | N/A | 2 | 41.8796
CEDAR CREEK | Pass | 12.47 | 3W | 109.72 | 0 | N/A | 1 | 10.9253
CHALLENGE | Pass | 12.47 | 3W | 111.17 | 0 | N/A | 1 | 11.2882
CHESTER | Fail | 12.47 | 4W | 4.43 | 0 | Fail | 1 | 87.1623
CHOLAME | Fail | Mix | Mix | 59.02 | 0 | Fail | 2 | 60.445
CLARK ROAD | Pass | 12.47 | 3W | 122.57 | 0 | N/A | 1 | 39.6463
CLARKSVILLE | Fail | 21.6 | 4W | 108.15 | 0 | Fail | 3 | 1645.3579
CLAY | Pass | 12.47 | 3W | 76.85 | 0 | N/A | 2 | 57.928
CLAYTON | Fail | Mix | Mix | 58.44 | 1 | N/A | 4 | 983.2236
CLEAR LAKE | Pass | 12.47 | 3W | 22.32 | 0 | N/A | 2 | 39.4184
CLOVERDALE | Pass | 12.47 | 3W | 99.79 | 0 | N/A | 1 | 91.9939
CMC | Fail | 12.47 | 3W | 2.5 | 0 | N/A | 1 | 0.15042
COALINGA NO 1 | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 80.9851
COALINGA NO 2 | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 33.9656
COARSEGOLD | Fail | 21.6 | 4W | 412.14 | 0 | Fail | 2 | 106.2275
COLUMBIA HILL | Pass | 12.47 | 3W | 89.68 | 0 | N/A | 1 | 25.7704
CONTRA COSTA | Fail | 21.6 | 4W | 0 | 0 | N/A | 4 | 2103.6854
COPPERMINE | Fail | 12.47 | 3W | 9.04 | 1 | N/A | 1 | 132.5287
CORNING | Fail | 12.47 | 3W | 129.29 | 0 | Fail | 2 | 88.2943
CORONA | Fail | 12.47 | 3W | 0.46 | 0 | N/A | 1 | 151.739
CORRAL | Pass | 12.47 | 3W | 184.97 | 0 | N/A | 2 | 49.5935
CORTINA | Fail | 12.47 | 3W | 1.32 | 0 | N/A | 1 | 5.2354
COTATI | Fail | 12.47 | 3W | 150.97 | 0 | Fail | 2 | 193.1379
COTTLE | Fail | 17.2 | 3W | 0 | 0 | N/A | 3 | 315.3368
COTTONWOOD | Pass | 12.47 | 3W | 259.65 | 0 | N/A | 2 | 109.2627
COVELO | Fail | 12.47 | 3W | 17.54 | 0 | N/A | 1 | 10.7728
CRESCENT MILLS | Fail | 21.6 | 3W | 59.16 | 1 | Fail | 1 | 66.5588
CRESTA | Fail | 12.47 | 3W | 1.66 | 0 | Fail | 1 | 12.073
CROWS LANDING | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 4.0659
CURTIS | Fail | 17.2 | 3W | 484.87 | 0 | N/A | 2 | 260.8537
CUYAMA | Fail | Mix | 3W | 5.9 | 1 | Fail | 2 | 29.4112
DAIRYVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 3.8742
DEER CREEK PH | Fail | 2.3 | UNK | 1.12 | 0 | N/A | 1 | -0.007508
DEL MAR | Fail | Mix | Mix | 2.03 | 0 | Fail | 3 | 923.8652
DEL MONTE | Fail | Mix | 4W | 57.92 | 1 | Fail | 3 | 702.0444
DESCHUTES | Fail | 12.47 | 3W | 167 | 0 | Fail | 2 | 56.1536
DEVILS DEN | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 5.1052
DIAMOND SPRINGS | Pass | 12.47 | 3W | 330.36 | 0 | Pass | 2 | 184.6035
DIVIDE | Fail | 12.47 | 3W | 2.39 | 0 | N/A | 2 | 111.504
DIXON LANDING | Fail | 21.6 | 4W | 0 | 0 | Fail | 3 | 561.5213
DOBBINS | Pass | 12.47 | 3W | 80.64 | 0 | N/A | 1 | 16.0092
DOLAN ROAD | Fail | 12.47 | 3W | 2.77 | 0 | Pass | 2 | 44.8666
DRUM | Fail | 12.47 | 3W | 18.37 | 1 | N/A | 1 | 2.9685
DUNBAR | Pass | 12.47 | 3W | 114 | 0 | N/A | 2 | 149.4717
DUNLAP | Fail | 12.47 | 3W | 126.67 | 0 | Fail | 1 | 133.3377
DUNNIGAN | Fail | 12.47 | 3W | 1.92 | 0 | N/A | 1 | 6.7256
EAST MARYSVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 51.5368
EAST QUINCY | Fail | 12.47 | 3W | 3.75 | 0 | N/A | 1 | 19.3944
ECHO SUMMIT | Fail | 12.47 | 3W | 5.92 | 0 | N/A | 1 | 14.9968
EDENVALE | Fail | Mix | Mix | 2.86 | 1 | N/A | 4 | 1124.365
EDES | Fail | 12.47 | 3W | 15.24 | 0 | N/A | 2 | 161.4746
EEL RIVER | Pass | 12.47 | 3W | 43.22 | 0 | N/A | 2 | 32.1037
EL CAPITAN | Fail | Mix | Mix | 0 | 1 | Pass | 3 | 533.3581
EL CERRITO G | Fail | 12.47 | Mix | 27.5 | 0 | Pass | 3 | 337.0478
EL DORADO PH | Fail | 21.6 | 3W | 158.5 | 0 | Fail | 1 | 85.5993
ELECTRA | Pass | 12.47 | 3W | 98.58 | 0 | N/A | 1 | 41.9235
ELK | Pass | 12.47 | 3W | 73.21 | 0 | N/A | 1 | 48.255
ELK CREEK | Fail | 12.47 | 3W | 79.1 | 0 | Fail | 1 | 16.1767
EMERALD LAKE | Fail | 4.16 | 4W | 15.53 | 0 | N/A | 1 | 2.5138
ESQUON | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 13.415
ESTUDILLO | Fail | 4.16 | 4W | 0.79 | 1 | N/A | 1 | 0.28006
EUREKA E | Fail | 12.47 | 3W | 0.03 | 0 | N/A | 1 | 15.6271
FAIRVIEW | Fail | 21.6 | 4W | 20.93 | 0 | Fail | 1 | 287.8583
FELLOWS | Fail | 21.6 | 3W | 0 | 0 | Fail | 2 | 15.4389
FITCH MOUNTAIN | Pass | 12.47 | 3W | 77.36 | 0 | Pass | 2 | 58.4241
FLINT | Fail | 12.47 | 3W | 6.45 | 0 | N/A | 1 | 47.7893
FLORENCE | Fail | 4.16 | 4W | 0.82 | 1 | N/A | 1 | 0.43832
FOOTHILL | Fail | 12.47 | Mix | 26.45 | 0 | Fail | 1 | 69.295
FORESTHILL | Pass | 12.47 | 3W | 93.86 | 0 | N/A | 1 | 65.1339
FORT BRAGG A | Pass | 12.47 | 3W | 161.52 | 0 | N/A | 2 | 76.3347
FORT ORD | Fail | Mix | Mix | 5.98 | 0 | Fail | 2 | 346.9926
FORT ROSS | Pass | 12.47 | 3W | 91.99 | 0 | N/A | 1 | 17.8478
FORT SEWARD | Pass | 12.47 | 3W | 53.62 | 0 | N/A | 1 | 4.5708
FRANKLIN | Fail | 12.47 | Mix | 8.69 | 0 | N/A | 2 | 374.8167
FREMONT | Fail | 12.47 | Mix | 1.08 | 0 | Pass | 3 | 498.0514
FRENCH GULCH | Pass | 12.47 | 3W | 34.67 | 0 | N/A | 1 | 7.8149
FROGTOWN | Fail | 17.2 | 3W | 275.7 | 0 | N/A | 2 | 155.1842
FRUITLAND | Pass | 12.47 | 3W | 80.5 | 0 | N/A | 1 | 7.9595
FULTON | Fail | 12.47 | 3W | 63.33 | 0 | Pass | 2 | 438.6064
GABILAN | Fail | 12.47 | 3W | 4.55 | 0 | N/A | 1 | 126.0837
GANSNER | Pass | 12.47 | 3W | 33.46 | 0 | N/A | 1 | 24.5718
GARBERVILLE | Pass | 12.47 | 3W | 188.66 | 0 | Pass | 1 | 62.7532
GARCIA | Fail | 4.16 | 3W | 2.46 | 0 | N/A | 1 | 0.016489
GATES | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 26.4714
GERBER | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 15.8857
GEYSERVILLE | Pass | 12.47 | 3W | 126.54 | 0 | N/A | 2 | 76.748
GIRVAN | Pass | 12.47 | 3W | 145.39 | 0 | N/A | 1 | 67.358
GLENN | Fail | 12.47 | 3W | 0.26 | 0 | Pass | 1 | 28.8263
GOLDTREE | Fail | 12.47 | 3W | 11.23 | 0 | N/A | 1 | 39.508
GONZALES | Fail | 12.47 | 4W | 4.63 | 0 | N/A | 2 | 43.8492
GRASS VALLEY | Pass | 12.47 | 3W | 108.25 | 0 | N/A | 1 | 57.7104
GRAYS FLAT | Fail | 4.16 | 4W | 10.64 | 0 | N/A | 1 | 0.31294
GREEN VALLEY | Fail | 21.6 | 4W | 40.3 | 0 | Fail | 2 | 357.9602
GREENBRAE | Fail | 12.47 | 3W | 6.72 | 0 | N/A | 2 | 124.1943
GUALALA | Pass | 12.47 | 3W | 76.12 | 0 | N/A | 2 | 176.5729
GUSTINE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 41.8755
HAAS | Fail | 21.6 | 3W | 3.79 | 2 | N/A | 1 | 14.8094
HALF MOON BAY | Pass | 12.47 | 3W | 157.24 | 0 | Pass | 3 | 209.5497
HALSEY | Pass | 12.47 | 3W | 117.79 | 0 | N/A | 1 | 73.8211
HAMILTON BRANCH | Pass | 12.47 | 3W | 24.47 | 0 | N/A | 1 | 85.8461
HAMMONDS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 13.6715
HARRIS | Fail | 12.47 | 3W | 16.13 | 0 | N/A | 2 | 51.2431
HARTLEY | Pass | 12.47 | 3W | 44.73 | 0 | N/A | 2 | 43.2028
HATTON | Fail | 12.47 | 3W | 31.79 | 0 | Flag | 1 | 394.8989
HERDLYN | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 77.7558
HICKS | Fail | Mix | Mix | 33.78 | 1 | Fail | 4 | 974.1062
HIGGINS | Pass | 12.47 | 3W | 366.32 | 0 | N/A | 3 | 93.4756
HIGHLANDS | Pass | 12.47 | 3W | 162.26 | 0 | N/A | 2 | 51.0335
HIGHWAY | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 372.7013
HILLSDALE | Fail | 4.16 | 4W | 0 | 0 | Fail | 1 | 3.0594
HOLLISTER | Fail | 21.6 | 4W | 106.28 | 0 | Fail | 3 | 866.7466
HOLLYWOOD | Fail | 4.16 | 4W | 2.78 | 1 | N/A | 1 | 1.459
HONCUT | Fail | 12.47 | 3W | 2.57 | 0 | N/A | 1 | 27.0809
HOOPA | Pass | 12.47 | 3W | 104.59 | 0 | Pass | 1 | 47.7103
HOPLAND | Pass | 12.47 | 3W | 81.62 | 0 | N/A | 1 | 21.4069
HORSESHOE | Fail | 12.47 | 3W | 6.91 | 0 | N/A | 2 | 346.6592
HUMBOLDT BAY | Fail | 12.47 | 3W | 6.35 | 0 | N/A | 1 | 52.9632
IGNACIO | Fail | 12.47 | 3W | 17.93 | 0 | Pass | 2 | 225.2664
INDIAN FLAT | Fail | 12.47 | 3W | 16.09 | 0 | Fail | 1 | 55.0368
IONE | Fail | 12.47 | 3W | 14.91 | 0 | N/A | 1 | 45.1473
JAMESON | Fail | 12.47 | 3W | 26.44 | 0 | N/A | 2 | 371.6393
JANES CREEK | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 122.565
JARVIS | Fail | 12.47 | Mix | 2.18 | 0 | Pass | 3 | 572.341
JESSUP | Pass | 12.47 | 3W | 121.21 | 0 | N/A | 1 | 71.7208
JOLON | Fail | 12.47 | Mix | 77.97 | 0 | Pass | 2 | 19.3344
KANAKA | Pass | 12.47 | 3W | 70.26 | 0 | N/A | 1 | 20.1561
KERCKHOFF | Fail | 12.47 | 3W | 34.22 | 2 | N/A | 1 | 2.6341
KERN OIL | Fail | 12.47 | 3W | 1.31 | 0 | Fail | 3 | 261.2091
KESWICK | Pass | 12.47 | 3W | 51.34 | 0 | N/A | 1 | 17.1054
KETTLEMAN HILLS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Fail | 1 | 5.7765
KING CITY | Fail | 12.47 | Mix | 17.75 | 0 | N/A | 3 | 111.5445
KIRKER | Fail | 21.6 | 4W | 4.02 | 0 | Fail | 3 | 1032.6933
KONOCTI | Pass | 12.47 | 3W | 145.86 | 0 | N/A | 2 | 42.6025
LAKEVIEW | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 17.2966
LAKEVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 18.14 | 0 | N/A | 2 | 200.3323
LAKEWOOD | Fail | Mix | 4W | 9.14 | 4 | Fail | 5 | 753.096
LAMMERS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 395.6368
LAMONT | Fail | 12.47 | 3W | 4.88 | 0 | N/A | 2 | 62.5449
LAS GALLINAS A | Fail | 12.47 | 3W | 11.6 | 0 | N/A | 3 | 208.655
LAS POSITAS | Fail | 21.6 | 4W | 6.85 | 0 | Fail | 3 | 1339.6418
LAS PULGAS | Fail | 4.16 | 4W | 1.98 | 0 | N/A | 2 | 4.2026
LAURELES | Pass | 12.47 | 3W | 138.18 | 0 | N/A | 1 | 84.4949
LAYTONVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 176.51 | 0 | Fail | 1 | 26.0381
LE GRAND | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 36.7749
LINCOLN | Fail | Mix | Mix | 49.65 | 1 | Fail | 3 | 537.1057
LINDEN | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 27.6062
LLAGAS | Fail | 21.6 | 4W | 32.09 | 0 | Fail | 3 | 957.9233
LOCKEFORD | Fail | 21.6 | 4W | 0 | 0 | Fail | 1 | 85.4558
LOGAN CREEK | Fail | 21.6 | 3W | 3.48 | 0 | Fail | 1 | 76.5726
LONE TREE | Fail | 21.6 | 4W | 10.72 | 0 | N/A | 2 | 667.6065
LOS COCHES | Fail | 12.47 | 3W | 2.3 | 0 | N/A | 1 | 3.9097
LOS GATOS | Pass | 12.47 | 3W | 180.39 | 0 | N/A | 2 | 91.5898
LOS MOLINOS | Fail | 12.47 | 3W | 0.19 | 0 | N/A | 1 | 18.2374
LOS OSITOS | Fail | 21.6 | 4W | 46.81 | 0 | Fail | 2 | 183.0258
LOW GAP | Pass | 12.47 | 3W | 70.63 | 0 | N/A | 1 | 6.3815
LOYOLA | Fail | Mix | Mix | 0.02 | 0 | N/A | 2 | 96.4425
LUCERNE | Pass | 12.47 | 3W | 63.64 | 0 | N/A | 2 | 25.6293
MADISON | Fail | Mix | 3W | 5.6 | 0 | Fail | 3 | 108.9516
MAGUNDEN | Fail | Mix | Mix | 3.85 | 1 | Fail | 2 | 273.5006
MAPLE CREEK | Fail | 12.47 | 3W | 9.29 | 0 | N/A | 1 | 2.4797
MARICOPA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 5.1231
MARIPOSA | Fail | 21.6 | 4W | 497.87 | 0 | Fail | 2 | 96.9398
MARTELL | Pass | 12.47 | 3W | 97.05 | 0 | N/A | 1 | 86.236
MAXWELL | Fail | 12.47 | 3W | 3.9 | 0 | N/A | 2 | 21.2722
MC ARTHUR | Fail | 12.47 | 3W | 65.95 | 0 | Fail | 1 | 50.9782
MC KEE | Fail | 12.47 | 3W | 12.64 | 0 | N/A | 3 | 443.5995
MCKITTRICK | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 3.7579
MEADOW LANE | Fail | 21.6 | 4W | 0.85 | 0 | Fail | 3 | 544.5374
MENDOCINO | Pass | 12.47 | 3W | 32.12 | 0 | N/A | 1 | 18.3666
MENLO | Fail | Mix | Mix | 67.39 | 0 | Pass | 4 | 222.1548
MERCED FALLS | Fail | 12.47 | 3W | 93.42 | 0 | Fail | 1 | 13.5249
MESA | Fail | 12.47 | 3W | 58.43 | 0 | N/A | 1 | 258.9673
MIDDLETOWN | Pass | 12.47 | 3W | 144.52 | 0 | Pass | 2 | 81.498
MILLBRAE | Fail | Mix | Mix | 0 | 0 | N/A | 3 | 119.0913
MILPITAS | Fail | Mix | Mix | 30.04 | 3 | Fail | 4 | 781.3702
MIRABEL | Pass | 12.47 | 3W | 65.64 | 0 | N/A | 1 | 30.1132
MIWUK | Fail | 17.2 | 3W | 150.68 | 0 | Fail | 1 | 70.0463
MOLINO | Pass | 12.47 | 3W | 146.01 | 0 | Pass | 2 | 213.509
MONROE | Fail | Mix | Mix | 1.06 | 2 | Fail | 3 | 622.7948
MONTE RIO | Pass | 12.47 | 3W | 137.82 | 0 | N/A | 2 | 20.0277
MONTICELLO | Pass | 12.47 | 3W | 107.63 | 0 | N/A | 1 | 38.0426
MORAGA | Fail | 12.47 | Mix | 59.52 | 0 | Fail | 1 | 160.4381
MORGAN HILL | Fail | 21.6 | 4W | 111.83 | 0 | Fail | 3 | 1183.1238
MORRO BAY | Fail | 12.47 | 3W | 27.32 | 0 | Fail | 1 | 68.4693
MOUNTAIN QUARRIES | Fail | 21.6 | 3W | 217.96 | 0 | Fail | 1 | 114.8521
MT EDEN | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 3 | 438.4986
NAPA | Fail | 12.47 | 3W | 19.55 | 0 | N/A | 3 | 183.0375
NARROWS | Fail | 21.6 | Mix | 332.04 | 0 | Fail | 2 | 109.18
NEWBURG | Fail | 12.47 | 3W | 9.36 | 0 | N/A | 2 | 71.1574
NEWMAN | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 93.183
NORTH BRANCH | Fail | 12.47 | 3W | 10.39 | 0 | N/A | 1 | 1.2843
NORTH DUBLIN | Fail | 21.6 | 4W | 20.07 | 0 | Fail | 1 | 507.1397
NORTH TOWER | Fail | Mix | 3W | 0.52 | 2 | N/A | 4 | 303.6445
NOTRE DAME | Fail | 12.47 | 3W | 28.24 | 0 | N/A | 1 | 212.7757
NOVATO | Fail | 12.47 | 3W | 4.6 | 0 | N/A | 2 | 141.418
OAK | Fail | 4.16 | 4W | 3.46 | 1 | N/A | 1 | 0.92863
OAKHURST | Pass | 12.47 | 3W | 226.32 | 0 | N/A | 2 | 121.9572
OAKLAND D | Fail | Mix | Mix | 2.37 | 2 | N/A | 5 | 274.6408
OAKLAND J | Fail | Mix | Mix | 10.22 | 4 | N/A | 5 | 226.7254
OAKLAND K | Pass | 12.47 | 3W | 38.33 | 0 | N/A | 1 | 142.0839
OAKLAND X | Fail | 12.47 | Mix | 30.07 | 2 | Fail | 3 | 193.5637
OCEANO | Fail | 12.47 | 3W | 126.04 | 0 | Pass | 2 | 402.0123
OILFIELDS | Fail | 12.47 | 3W | 116.96 | 0 | Fail | 2 | 107.0926
OLEMA | Pass | 12.47 | 3W | 70.94 | 0 | Pass | 1 | 63.1106
OLETA | Pass | 12.47 | 3W | 145.6 | 0 | N/A | 2 | 51.6404
OREGON TRAIL | Pass | 12.47 | 3W | 214.6 | 0 | N/A | 2 | 99.3201
ORO FINO | Pass | 12.47 | 3W | 141.15 | 0 | N/A | 1 | 23.5616
ORO LOMA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 45.6978
OROSI | Fail | 12.47 | 3W | 0.8 | 0 | N/A | 2 | 45.906
OROVILLE | Fail | Mix | Mix | 0 | 0 | Pass | 3 | 53.4884
ORTIGA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 80.5981
OTTER | Pass | 12.47 | 3W | 74.17 | 0 | N/A | 1 | 48.816
PACIFIC GROVE | Fail | 4.16 | 4W | 0.13 | 0 | N/A | 2 | 4.2857
PACIFICA | Fail | 12.47 | 3W | 5.19 | 0 | N/A | 2 | 56.3062
PALMER | Pass | 12.47 | 3W | 39.5 | 0 | N/A | 1 | 35.2196
PALO SECO | Fail | 4.16 | 4W | 4.71 | 1 | N/A | 1 | 3.8462
PANOCHE | Pass | 12.47 | 3W | 44.23 | 0 | N/A | 1 | 36.0183
PANORAMA | Pass | 12.47 | 3W | 42.98 | 0 | N/A | 1 | 40.1992
PARADISE | Fail | 12.47 | 3W | 102.77 | 0 | N/A | 2 | 589.4552
PASO ROBLES | Fail | 12.47 | 3W | 75.91 | 2 | Fail | 3 | 449.1617
PAUL SWEET | Fail | 21.6 | 4W | 76.31 | 0 | Fail | 3 | 554.5082
PEABODY | Fail | 21.6 | 4W | 1.75 | 0 | Fail | 3 | 1614.5339
PENNGROVE | Pass | 12.47 | 3W | 20.27 | 0 | N/A | 1 | 55.0127
PENRYN | Pass | 12.47 | 3W | 137.86 | 0 | N/A | 2 | 137.5885
PEORIA | Fail | 17.2 | 3W | 193.76 | 0 | N/A | 2 | 212.5031
PERRY | Pass | 12.47 | 3W | 65.49 | 0 | N/A | 2 | 27.1488
PETALUMA C | Fail | 12.47 | 3W | 124.53 | 0 | Fail | 3 | 253.9027
PHILO | Pass | 12.47 | 3W | 164.85 | 0 | N/A | 1 | 33.6537
PIERCY | Fail | 21.6 | 4W | 19.66 | 0 | N/A | 1 | 394.8422
PIKE CITY | Pass | 12.47 | 3W | 43.59 | 0 | N/A | 1 | 6.5579
PINE GROVE | Pass | 12.47 | 3W | 248.19 | 0 | N/A | 2 | 76.2269
PINECREST | Fail | 4.16 | 4W | 3.07 | 0 | N/A | 1 | 0.021161
PIT NO 1 | Pass | 12.47 | 3W | 29.58 | 0 | N/A | 1 | 18.1281
PIT NO 3 | Fail | 21.6 | 3W | 47.48 | 2 | Fail | 1 | 25.7286
PIT NO 5 | Fail | 12.47 | 3W | 23.57 | 1 | N/A | 1 | 14.2076
PIT NO 7 | Fail | 12.47 | 3W | 2.84 | 0 | Fail | 1 | 0.17143
PLACER | Fail | 12.47 | 3W | 15.87 | 0 | N/A | 2 | 78.1451
PLACERVILLE | Fail | Mix | 3W | 360.16 | 1 | Fail | 2 | 173.742
POINT ARENA | Pass | 12.47 | 3W | 44.25 | 0 | N/A | 1 | 24.1428
POINT MORETTI | Pass | 12.47 | 3W | 47.18 | 0 | Pass | 1 | 19.0125
POSO MOUNTAIN | Fail | 21.6 | 3W | 75.09 | 0 | Fail | 2 | 14.3206
POTTER VALLEY P H | Pass | 12.47 | 3W | 52.36 | 0 | N/A | 2 | 11.3534
PRUNEDALE | Fail | 12.47 | 3W | 0.24 | 0 | N/A | 2 | 130.2432
PUEBLO | Fail | Mix | Mix | 116.71 | 1 | Fail | 3 | 612.8784
PURISIMA | Fail | 12.47 | 3W | 17.63 | 0 | N/A | 1 | 41.2988
PUTAH CREEK | Pass | 12.47 | 3W | 32.08 | 0 | N/A | 2 | 85.5408
RACETRACK | Fail | 17.2 | 3W | 92.64 | 0 | N/A | 1 | 66.2195
RADUM | Fail | 12.47 | 3W | 3.05 | 0 | Pass | 2 | 105.5029
RALSTON | Fail | 12.47 | 3W | 12.71 | 0 | Pass | 2 | 70.3894
RAWSON | Fail | 12.47 | 3W | 2.75 | 0 | Pass | 1 | 48.7395
RED BLUFF | Pass | 12.47 | 3W | 144.4 | 0 | N/A | 3 | 98.636
REDBUD | Pass | 12.47 | 3W | 69.29 | 0 | N/A | 2 | 22.8697
REEDLEY | Fail | 12.47 | 3W | 2.47 | 0 | N/A | 2 | 133.6829
RESEARCH | Fail | 21.6 | 4W | 2.18 | 0 | N/A | 1 | 363.5302
RESERVATION ROAD | Fail | 12.47 | 3W | 48.78 | 0 | Pass | 1 | 186.3778
RIDGE | Fail | 4.16 | 4W | 4.41 | 0 | N/A | 2 | 0.74393
RINCON | Pass | 12.47 | 3W | 71.74 | 0 | N/A | 2 | 216.5243
RIO DELL | Pass | 12.47 | 3W | 49.2 | 0 | N/A | 1 | 35.9131
RISING RIVER | Pass | 12.47 | 3W | 53.69 | 0 | N/A | 1 | 15.7369
ROB ROY | Fail | 21.6 | 4W | 139.67 | 0 | Fail | 1 | 284.0709
ROSSMOOR | Fail | 12.47 | 4W | 29.75 | 0 | N/A | 2 | 347.1784
ROUND MOUNTAIN | Fail | 12.47 | 3W | 0.02 | 1 | N/A | 1 | 0.06799
RUSS RANCH | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 0.013518
SALINAS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Fail | 2 | 429.7658
SALMON CREEK | Pass | 12.47 | 3W | 22.21 | 0 | N/A | 1 | 75.0718
SALT SPRINGS | Fail | 21.6 | 4W | 69 | 3 | Fail | 1 | 223.048
SAN ARDO | Fail | 12.47 | 4W | 2.67 | 0 | N/A | 1 | 14.9712
SAN BENITO | Fail | 21.6 | Mix | 30.96 | 0 | Fail | 1 | 116.4799
SAN BERNARD | Fail | 12.47 | 3W | 1.13 | 0 | N/A | 1 | 5.2478
SAN CARLOS | Fail | Mix | Mix | 14.45 | 0 | Pass | 3 | 60.1018
SAN JOAQUIN #2 | Pass | 12.47 | 3W | 79.87 | 0 | Pass | 1 | 5.6251
SAN JOAQUIN #3 | Fail | 12.47 | 3W | 91.76 | 0 | Fail | 1 | 20.5274
SAN JUSTO | Fail | 12.47 | 4W | 37.25 | 1 | N/A | 1 | 15.6412
SAN LEANDRO U | Fail | 12.47 | 3W | 22 | 0 | Fail | 3 | 315.6473
SAN LUIS OBISPO | Fail | 12.47 | 3W | 155.31 | 0 | N/A | 2 | 447.9338
SAN MATEO | Fail | Mix | 4W | 0 | 0 | Fail | 2 | 113.5074
SAN MIGUEL | Pass | 12.47 | 3W | 63.02 | 0 | Pass | 1 | 71.5964
SAN RAFAEL | Pass | 12.47 | 3W | 95.27 | 0 | N/A | 3 | 302.2045
SAN RAMON | Fail | 21.6 | 4W | 34.6 | 0 | N/A | 4 | 2192.4666
SAND CREEK | Pass | 12.47 | 3W | 148.45 | 0 | N/A | 1 | 9.1515
SANTA MARIA | Fail | 12.47 | 3W | 72.26 | 0 | N/A | 2 | 296.9178
SANTA NELLA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 33.3019
SANTA ROSA A | Fail | 12.47 | Mix | 51.48 | 0 | N/A | 3 | 535.5902
SANTA TERESA | Fail | 21.6 | 4W | 0 | 0 | N/A | 1 | 110.1927
SANTA YNEZ | Pass | 12.47 | 3W | 84.7 | 0 | N/A | 2 | 204.446
SARATOGA | Pass | 12.47 | 3W | 70.46 | 0 | N/A | 3 | 402.2603
SAUSALITO | Fail | Mix | Mix | 10.36 | 0 | Pass | 2 | 63.1788
SEACLIFF | Fail | 4.16 | 3W | 7.85 | 2 | N/A | 2 | 4.6704
SERRAMONTE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 63.9785
SHADY GLEN | Pass | 12.47 | 3W | 82.8 | 0 | N/A | 1 | 45.1032
SHEPHERD | Fail | 21.6 | 4W | 29.57 | 1 | N/A | 1 | 391.5701
SHINGLE SPRINGS | Fail | Mix | Mix | 368.78 | 1 | Fail | 3 | 408.0511
SILVERADO | Fail | 21.6 | 4W | 216.01 | 0 | Fail | 2 | 437.9459
SISQUOC | Pass | 12.47 | 3W | 76.49 | 0 | N/A | 2 | 58.3783
SMARTVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 15.88 | 0 | N/A | 1 | 5.3951
SNEATH LANE | Fail | 12.47 | 3W | 7.03 | 0 | N/A | 2 | 91.7816
SOBRANTE | Fail | 12.47 | 3W | 51.82 | 0 | Fail | 1 | 91.7822
SOLEDAD | Fail | 21.6 | 4W | 34.66 | 0 | Fail | 2 | 178.7846
SONOMA | Pass | 12.47 | 3W | 56.5 | 0 | N/A | 2 | 236.7012
SPAULDING | Pass | 12.47 | 3W | 20.34 | 0 | Pass | 1 | 7.1282
SPENCE | Fail | 12.47 | 3W | 11.41 | 0 | N/A | 2 | 21.2596
SPRING GAP | Fail | 17.2 | 4W | 40.33 | 0 | N/A | 1 | 21.2634
STAFFORD | Pass | 12.47 | 3W | 23.48 | 0 | N/A | 2 | 85.4706
STANISLAUS | Fail | 17.2 | 3W | 159.66 | 0 | N/A | 1 | 127.9112
STELLING | Pass | 12.47 | 3W | 33.23 | 0 | Pass | 3 | 288.9294
STILLWATER | Pass | 12.47 | 3W | 112.72 | 0 | N/A | 1 | 17.2833
STONE CORRAL | Fail | 12.47 | 3W | 3.88 | 0 | N/A | 2 | 13.3039
STOREY | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Fail | 2 | 300.9911
SUMMIT | Fail | 12.47 | 3W | 12.26 | 0 | N/A | 1 | 51.6108
SUNOL | Pass | 12.47 | 3W | 33.14 | 0 | Pass | 1 | 18.5934
SWIFT | Fail | 21.6 | 4W | 83.4 | 0 | Fail | 3 | 1219.3269
SYCAMORE CREEK | Fail | 12.47 | 3W | 52.43 | 0 | N/A | 3 | 365.6188
TAMARACK | Fail | 12.47 | 3W | 18.77 | 0 | N/A | 1 | 3.1385
TAR FLAT | Fail | 4.16 | 4W | 8.55 | 0 | N/A | 1 | 0.12485
TASSAJARA | Fail | 21.6 | 4W | 25.57 | 0 | Fail | 3 | 1729.0845
TEJON | Pass | 12.47 | 3W | 39.8 | 0 | Pass | 2 | 62.4969
TEMBLOR | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 1 | Fail | 1 | 6.7063
TEMPLETON | Fail | 21.6 | 4W | 406.66 | 0 | Fail | 2 | 875.1502
TEMPORARY CARBONA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 218.2668
TIDEWATER | Fail | 21.6 | 4W | 3.67 | 0 | Fail | 2 | 655.6859
TIGER CREEK | Fail | 2.3 | 3W | 3.77 | 0 | N/A | 1 | -0.025307
TIVY VALLEY | Pass | 12.47 | 3W | 116.42 | 0 | N/A | 1 | 50.1682
TOKAY | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 0.7705
TRES PINOS | Fail | 12.47 | 3W | 0.11 | 2 | N/A | 1 | 5.1558
TRIDAM POWERHOUSE | Fail | 21.6 | 4W | 0.05 | 0 | Fail | 1 | 2.4046
TRINIDAD | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 24.1732
TULARE LAKE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Fail | 2 | 22.9048
TULE POWER HOUSE | Fail | 12.47 | 3W | 4.07 | 0 | N/A | 1 | 0.2456
TULUCAY | Fail | 12.47 | 3W | 3.77 | 0 | N/A | 1 | 56.9466
TYLER | Pass | 12.47 | 3W | 60.18 | 0 | N/A | 2 | 64.2973
UKIAH | Pass | 12.47 | 3W | 104.38 | 0 | N/A | 2 | 76.7575
UPPER LAKE | Pass | 12.47 | 3W | 37.05 | 0 | N/A | 1 | 7.1204
VACA DIXON | Pass | 12.47 | 3W | 23.61 | 0 | N/A | 3 | 332.9683
VACAVILLE | Fail | 12.47 | 3W | 53.61 | 0 | Pass | 3 | 546.7129
VALLEY HOME | Fail | 17.2 | 3W | 0 | 0 | Fail | 2 | 38.7986
Valley Springs | Pass | 12.47 | 3W | 52.61 | 0 | N/A | 1 | 64.6413
VALLEY VIEW | Fail | 12.47 | 3W | 13.33 | 0 | N/A | 2 | 179.3871
VASCO | Pass | 12.47 | 3W | 45.57 | 0 | N/A | 2 | 95.9056
VIEJO | Fail | 21.6 | 4W | 36.64 | 0 | Fail | 2 | 247.2058
VINA | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 5.3866
VINEYARD | Fail | 21.6 | 4W | 13.17 | 0 | Fail | 2 | 1403.969
VOLTA | Fail | 12.47 | 3W | 273.7 | 0 | Fail | 1 | 153.2605
WALDO | Fail | 4.16 | 4W | 4.57 | 2 | N/A | 2 | 0.97625
WALNUT CREEK | Fail | 4.16 | 4W | 0 | 0 | N/A | 2 | 1.3422
WATERSHED | Fail | 4.16 | 4W | 0.02 | 0 | N/A | 1 | 0.25666
WATSONVILLE | Fail | Mix | 4W | 0 | 1 | N/A | 2 | 58.6692
WEIMAR | Pass | 12.47 | 3W | 115.11 | 0 | N/A | 1 | 25.4252
WELLFIELD | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 3.4369
WEST POINT | Fail | 12.47 | 3W | 314.77 | 2 | N/A | 2 | 44.8057
WESTLEY | Fail | 12.47 | 3W | 0.43 | 0 | N/A | 2 | 24.8999
WHEATLAND | Fail | 12.47 | 3W | 10.79 | 0 | N/A | 2 | 44.2278
WHEELER RIDGE | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 15.745
WHITMORE | Pass | 12.47 | 3W | 91.16 | 0 | N/A | 1 | 8.7901
WILDWOOD | Pass | 12.47 | 3W | 32.18 | 0 | N/A | 1 | 2.4934
WILLIAMS | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 2 | 49.9135
WILLITS | Pass | 12.47 | 3W | 233.54 | 0 | N/A | 1 | 56.7601
WILLOW CREEK | Pass | 12.47 | 3W | 130.69 | 0 | N/A | 1 | 29.3307
WILLOW PASS | Fail | Mix | Mix | 2.01 | 0 | Fail | 2 | 420.0075
WILSON | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | Flag | 1 | 49.9055
WINDSOR | Fail | 12.47 | 3W | 1.99 | 0 | N/A | 1 | 157.4779
WISE | Pass | 12.47 | 3W | 119.66 | 0 | N/A | 1 | 64.8183
WISHON | Fail | 12.47 | 3W | 7.61 | 0 | N/A | 1 | 0.45881
WOOD | Fail | 4.16 | 4W | 0.17 | 1 | N/A | 1 | 4.0745
WOODACRE | Pass | 12.47 | 3W | 61.35 | 0 | Pass | 1 | 43.4292
WOODSIDE | Pass | 12.47 | 3W | 63.4 | 0 | Pass | 2 | 150.5066
WOODWARD | Fail | 21.6 | 4W | 18.51 | 0 | Fail | 3 | 1435.1108
WRIGHT | Fail | 12.47 | 3W | 0 | 0 | N/A | 1 | 8.3541
WYANDOTTE | Fail | 12.47 | 3W | 252.27 | 0 | N/A | 3 | 377.6221
ZACA | Pass | 12.47 | 3W | 80.93 | 0 | N/A | 1 | 109.198