## Sheet2
Order | Order Description | Circuit Name | Circuit Protection Zone (CPZ) (V2) | City | County | UG - 2022 Complete (mi) | Est. OH Removed (mi)
35254647 | CWSP - VOLTA 1101CB PH 2.4 | VOLTA 1101 | VOLTA 1101CB | Paynes Creek | Tehama | 0.50928 | 0.50568
35227870 | CWSP - VACAVILLE 11046542 - PH 2.2 | VACAVILLE 1104 | VACAVILLE 11046542 | Vacaville | Solano | 1.5928 | 1.3636
35192284 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05-LR726 | SILVERADO 2104 | SILVERADO 2104726 | Saint Helena | Napa | 1.9475 | 1.2447
35223024 | ECOP - SILVERADO 2104 - H05 - LR726 PH 2 | SILVERADO 2104 | SILVERADO 2104726 | Pope Valley | Napa | 2.0195 | 1.172
35144944 | PSPS - SNEATH LANE 1107 - LR 48338 | SNEATH LANE 1107 | SNEATH LANE 110748338 | South San Francisco | San Mateo | 0.20398 | 0.26231
35062375 | CWSP-SHINGLE SPRINGS 2109-LR 9372-PH2.1 | SHINGLE SPRINGS 2109 | SHINGLE SPRINGS 21099372 | Placerville | El Dorado | 1.4892 | 1.0104
35219542 | PSPS - ESKATON VILLAGE - PLACERVILLE 111 | PLACERVILLE 1112 | PLACERVILLE 1112CB | Placerville | El Dorado | 0.12879 | 0.048295
35224377 | PSPS - PLACERVILLE 2106 MICROGRID PH 1.1 | PLACERVILLE 2106 | PLACERVILLE 21067522 | Georgetown | El Dorado | 0.21799 | 0.24053
35226632 | OCGCCWSP-POTTER VLLY PH 110564118 PH 1.2 | POTTER VALLEY P H 1105 | POTTER VALLEY P H 110564118 | Potter Valley | Mendocino | 0.11364 | 0.11174
35243440 | PSPS-OREGON TRAIL 1103 CB & 35002-PH7 | OREGON TRAIL 1103 | OREGON TRAIL 1103CB | Redding | Shasta | 1.0214 | 0.45265
35225828 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH4.1 | OREGON TRAIL 1103 | OREGON TRAIL 110335002 | Redding | Shasta | 2.7928 | 2.1136
35223037 | PSPS - OAKHURST 1101 - OAKHURST | OAKHURST 1101 | OAKHURST 1101CB | Oakhurst | Madera | 0.0079545 | 0.0079545
35233953 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.3 | OREGON TRAIL 1103 | OREGON TRAIL 110335002 | Redding | Shasta | 0.81761 | 0.8517
35233955 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.4 | OREGON TRAIL 1103 | OREGON TRAIL 110335002 | Redding | Shasta | 0.55928 | 0.43295
35233957 | CWSP - OREGON TRAIL 110335002 PH2.5 | OREGON TRAIL 1103 | OREGON TRAIL 110335002 | Redding | Shasta | 0.10436 | 0.10436
35232650 | CWSP - MOUNTAIN QUARRIES 21016953 PH 1.2 | MOUNTAIN QUARRIES 2101 | MOUNTAIN QUARRIES 21016953 | Cool | El Dorado | 1.3269 | 1.3447
35223038 | OCGC PSPS - MARTELL 1101 - SUTTER CREEK | MARTELL 1101 | MARTELL 1101CB | Sutter Creek | Amador | 0.51155 | 0.58428
35236660 | OCGCECOP-MIDDLETWN 1101-H12-LR548-PH2.16 | MIDDLETOWN 1101 | MIDDLETOWN 1101548 | Middletown | Lake | 0.42557 | 0.32633
35227003 | ECOP-MIDDLETOWN 1101-H12-LR548-PH2.13 | MIDDLETOWN 1101 | MIDDLETOWN 1101548 | Middletown | Lake | 0.53864 | 0.56705
[6 empty] | 16.3288 | 12.7449 | 1.2812